CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS N°

PROCESSO Nº

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, entidade autárquica do Governo do Estado de São Paulo, com sede na Cidade Universitária "Zeferino Vaz", Distrito de Barão Geraldo, em Campinas, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 46.068.425/0001-33, neste ato legal e estatutariamente representada, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado a      , inscrita no CNPJ/MF sob n°      , com sede à Rua      ,      ,      , neste ato devidamente representada por seu representante legal, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, têm entre si justo e contratado a locação de           , objeto do Pregão Presencial HC nº      , Processo      , homologado pela autoridade competente em   /  /    , que se regerá pelos preceitos da Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas aplicáveis à espécie, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA UM - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente é a locação de      , para      , conforme especificações detalhadas no Anexo I, no edital e na proposta.

1.2. A proposta da Contratada e o edital integram o presente como se parte dele fossem.

CLÁUSULA DOIS – DA VIGÊNCIA

2.1. A vigência do contrato será de 12 (doze) meses contados da data da assinatura, podendo ser prorrogado na forma do inciso II do artigo 57 da Lei Federal 8.666/1993, mediante justificativa e autorização da autoridade competente, por meio de termo aditivo, desde que não haja denúncia por escrito e protocolada com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias do término da vigência.

2.2. Para prorrogação do contrato serão consideradas, além da vantajosidade do preço, comprovada por meio de pesquisa de mercado, a obsolescência do(s) equipamento(s) e da tecnologia utilizada e a avaliação trimestral de que trata o subitem 5.7.

# CLÁUSULA TRÊS - DO VALOR E DO ORÇAMENTO

3.1. O valor total do contrato é de      , cujas despesas serão pagas conforme segue:

- recursos orçamentários:       a conta da(s) funcional(is) programática(s)       no elemento econômico      ;

- recursos de convênio:       a conta do(s) convênio(s)      , elemento econômico      .

#### CLÁUSULA QUATRO - DA GARANTIA

4.1. A Adjudicatária deverá, no ato da assinatura do contrato, constituir garantia para seu cumprimento em favor da Contratante correspondente a 5% do valor contratado.

4.2. A Adjudicatária poderá optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

a) caução em dinheiro;

b) Títulos da Dívida Pública emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

c) seguro garantia;

d) fiança bancária.

4.3. A garantia será recolhida conforme segue:

a) depósito no Banco Santander, Agência 0207 e Conta Corrente 43.010.002-3, anexando cópia ao contrato, no caso de caução em dinheiro;

b) para as modalidades descritas nas letras “b”, “c” e “d” do subitem anterior, apresentar o original  na Área de Finanças da Contratante, localizada no Prédio da Diretoria Geral da Administração-DGA  situada na Praça das Bandeiras, n°45, Quadra 2, Prédio da Diretoria Geral da Administração-DGA  situada na Praça das Bandeiras, n°45, Quadra 2, Prédio 1 - Cidade Universitária "Zeferino Vaz".

4.4. A garantia contratual deverá ser renovada caso expirada durante o prazo de vigência do contrato.

4.5. A garantia será devolvida quando da extinção do contrato, desde que não tenha sido perdida em favor da Contratante, e após a verificação de que todas as condições aqui estabelecidas foram devida e perfeitamente cumpridas.

CLÁUSULA CINCO – DA EXECUÇÃO, DO TREINAMENTO E DA AVALIAÇÃO

5.1. O(s) equipamento(s) deverá(ão) ser entregue(s), instalado(s) e estar(em) apto(s) para o funcionamento no prazo de       dias após a assinatura do contrato.

5.1.1. Havendo atualização tecnológica, a Contratada poderá substituir o(s) equipamento(s) instalado(s), desde que não acarrete ônus ao HC/UNICAMP.

5.2. A entrega do(s) equipamento(s) acompanhado(s) da documentação fiscal, e da documentação relativa ao ano de fabricação, deverá ser feita no      , localizado(a) no(a)      , na Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, Campinas - SP, no horário das       às       horas.

5.3. As instalações elétricas necessárias à instalação dos equipamentos serão efetuadas pela Contratante.

5.4. Para o sistema hidráulico, a CONTRATANTE disponibilizará ponto de água e esgoto, sendo da contratada a responsabilidade pela conexão dos equipamentos com o sistema.

5.5. O desenho, aquisição e instalação de mobiliários e bancadas necessários à instalação de todo e qualquer equipamento, computadores e acessórios, adicionais aos já existentes no laboratório, bem como demais adequações da área que se fizerem necessárias para instalação do(s) equipamento(s), serão de responsabilidade da CONTRATADA.

5.6. A operação dos equipamentos será feita pelos funcionários da CONTRATANTE, sendo da CONTRATADA a responsabilidade pelo treinamento da equipe técnica da Divisão de Patologia Clínica do Hospital de Clínicas, sem ônus ao contrato.

5.6.1. A CONTRATADA deverá disponibilizar assessores científicos para o treinamento inicial, bem como re-treinamento e reciclagem, sem ônus à CONTRATANTE. Novos funcionários também deverão receber treinamento inicial.

5.6.2. Ao final de cada treinamento a empresa deverá entregar Certificado individual, constando carga horária e conteúdo.

5.6.3. Re-treinamentos anuais poderão ser solicitados, sem a implicação de ônus ao HC/Unicamp.

5.7. A avaliação da CONTRATADA, na execução do contrato, será feita pelo responsável técnico, de acordo com os seguintes parâmetros:

5.7.1. Treinamento

INICIAL: Na instalação, se foi de acordo com a proposta (número de pessoas e conteúdo), se houve necessidade de  retreinamento, controle de qualidade.

PERIÓDICO/TÉCNICO-CIENTÍFICO: Se houve treinamento e/ou reciclagem para programação, manutenção, calibração, padronização e controle de qualidade, quando solicitado ou quando a empresa contratada achar necessário.

5.7.2. Atendimento da Assistência técnica

PREVENTIVA: Cumprimento das datas e horários programados.

CORRETIVA: Prazo de atendimento; resolubilidade e qualidade.

    - Assessoria Científica:

ATENDIMENTO: capacidade de apresentar resposta mediante solicitação.

CONHECIMENTO: resposta elucidativa

RESOLUBILIDADE: capacidade de entregar soluções diante das demais apresentadas.

QUALIDADE: capacidade de atingir com excelência os itens anteriormente citados.

5.3. O recebimento provisório será feito até       dias, contados da solicitação da Contratada para entrega dos serviços, e o definitivo dar-se-á no prazo máximo de até       dias, do recebimento provisório, após a conferência dos serviços realizados, que será feita pela(o)       e a verificação do cumprimento das demais condições estabelecidas neste instrumento.

##### CLÁUSULA SEIS - DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento será feito mensalmente até o 10º (décimo) dia do mês subseqüente ao de competência, mediante a apresentação dos documentos fiscais competentes (Nota Fiscal, Fatura e Duplicata, sem quitar ou declaração de que não emite tais documentos, com base em dispositivo legal), sendo vedada a colocação da duplicata em cobrança ou sua negociação junto às instituições financeiras (Cláusula não a ordem), ou com outras empresas.

6.1.1. O pagamento será efetuado mediante depósito em conta corrente no Banco do Brasil S/A, Agência xxxxxxxxxx e Conta Corrente nº xxxxxxx sob a titularidade da Contratada.

6.2. É condição à efetivação do pagamento a inexistência de registro da Contratada no CADIN estadual, cuja averiguação será feita pela Contratante, conforme determina o art. 6º da Lei estadual nº 12.799/08.

6.3. Para efeito de contagem do prazo de pagamento será considerada a data da entrega do faturamento mensal desde que não constatada irregularidade na documentação, caso em que o prazo de pagamento será iniciado a partir da data de sua regularização.

6.4. Eventuais descontos financeiros no pagamento serão feitos proporcionalmente à indisponibilidade do objeto que ora se contrata, sem prejuízo das demais sanções disciplinadas neste Contrato, e poderão ser efetuados a qualquer tempo, independentemente do tempo decorrido.

6.5. Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, não gerando direito a atualização de preço.

CLÁUSULA SETE - DO REAJUSTE

7.1. Para o reajustamento dos preços unitários contratados deverá ser observada a legislação vigente, em especial o Decreto Estadual n.º 48.326/2003 e a Resolução CC n.º 79/2003, adotando a fórmula neste último prevista:

IPC
R = Po . [ ( ——– ) – 1]
IPCo

Onde:

R = parcela de reajuste;
Po = preço inicial do contrato no mês de referência dos preços, ou preço do contrato no mês de aplicação do último reajuste;
IPC/IPCo = variação do IPC FIPE – Índice de Preço ao Consumidor, ocorrida entre o mês de referência de preços, ou o mês do último reajuste aplicado, e o mês de aplicação do reajuste

7.2. Mês de referência dos preços: data da apresentação da proposta

CLÁUSULA OITO - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. Responsabilizar-se:

a) pelas despesas de seguro, frete, tributos e outras que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da presente contratação ou no seu transporte;

b) integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente;

c) pelo fornecimento, sem ônus à CONTRATANTE, dos acessórios e insumos tais como: toner, fita e papel para impressora, calibradores, controles, tampões, solução de limpeza e todos os materiais que sejam necessários para o funcionamento do equipamento,  que devem ser fornecidos em quantidade suficiente para o número de testes contratados. As quantidades dos acessórios obedecerão ao consumo real constatado pelo laboratório.

c.1.) Semestralmente, serão realizados procedimentos de harmonização dos equipamentos instalados, sendo que a empresa contratada deverá fornecer número de testes suficientes, assim como insumos e acessórios  utilizados, por parâmetro analítico, para a realização dos testes de harmonização, sem ônus ao HC/Unicamp.

d) pelas manutenções preventivas e corretivas do sistema, inclusive sistema de fornecimento de água, quando instalado, e no break, sem qualquer ônus adicional para a UNICAMP, devendo as manutenções preventivas seguir cronograma previamente estabelecido pelo Laboratório.

e) pela reparação, fornecimento e substituição das partes afetadas pelo uso normal do equipamento, atualização de software e acessórios sem qualquer ônus para a UNICAMP.

f) pelo fornecimento juntamente com os equipamentos de um sistema de transmissão de dados bidirecional (interfaceamento), com capacidade de recepção e transmissão de dados de acordo com as especificações do Laboratório e do Sistema de Informática do Hospital de Clínicas.

g) pela instalação, interfaceamento na vigência do contrato, cujo cronograma e prazo de instalação serão estabelecidos em reunião técnica entre a Contratada, Divisão de Informática/HC e Divisão de Patologia Clínica/HC.

h) pelo fornecimento dos equipamentos de informática e software licenciados necessários para atender a rotina do equipamento, bem como um Sistema de Gerenciamento de Amostras e Produção, o qual deverá gerenciar toda a fase de processamento da amostra, inclusive sua rastreabilidade e estar capacitado a realizar as atividades de:

- Liberação de laudos diretamente e de forma automática;

- Cálculos matemáticos;

- Conversão de unidades;

- Sorotecagem.

i) pela realização das correções e adequações necessárias para garantir o interfaceamento, sem ônus à CONTRATANTE, caso haja substituição do sistema de informática do HC.

i.1) O cronograma de migração será estabelecido em reunião técnica entre a Contratada, Divisão de Informática/HC e Divisão de Patologia Clínica/HC.

j) pelos danos causados à Universidade e/ou terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, na execução do contrato, cujo ressarcimento deverá ser imediato, observada a ampla defesa e o contraditório.

8.2. O chamado de assistência técnica para equipamentos e programas, a ser realizado por e-mail ou telefone, deverá ser atendido no prazo de até 6 (seis) horas contadas do horário do seu recebimento. O chamado poderá ocorrer em período diurno ou noturno, de segunda a domingo, inclusive feriado.

8.3. Quando necessária a presença de um assessor técnico para assistência técnica corretiva de equipamentos e programas, a CONTRATADA deverá atender no prazo máximo de 12 horas, inclusive em sábados, domingos e feriados.

8.3.1.  Caso o equipamento locado à UNICAMP venha a se manter paralisado por constantes defeitos técnicos e/ou defeitos que não tenham sido sanados nos prazos acima estabelecidos, ainda que a rotina laboratorial tenha sido temporariamente reestabelecida por período contínuo inferior a 12 horas, a CONTRATADA deverá substituir o equipamento no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas contadas a partir da primeira solicitação de assistência técnica após a qual a rotina do equipamento foi interrompida para reparo.

8.3.2. O equipamento que substituir o que estiver paralisado deverá ter a mesma capacidade e as mesmas especificações do que for substituído, ou superiores, e atender às necessidades do Serviço a que se destina no HC/UNICAMP, mantidas as demais condições do contrato avençado.

8.4. Guardar completo sigilo com relação às informações obtidas no desenvolvimento das atividades, objeto da contratação, sendo vedada sem autorização por escrito, a divulgação de quaisquer dados relativos ao objeto do presente Contrato.

8.5. A CONTRATADA deve apresentar o plano de contingência a ser aplicado, sem ônus ao HC, quando os serviços de reparo do equipamento ultrapassarem o prazo máximo determinado em contrato e/ou quando houver desabastecimento de reagente. Caso o laboratório opte pela realização de exames em outro serviço, este deverá empregar metodologia equivalente e dispor de certificado de participação em programa de Controle de Qualidade Externo, a contratada ficará responsável pela contratação dos serviços, transporte adequado das amostras e disponibilização dos laudos.

8.5.1. A empresa poderá apresentar como plano de contingência  a instalação de um equipamento de back up, desde que tal equipamento apresente capacidade e especificações que atendam às necessidades do Serviço a que se destina no HC/UNICAMP e tenha fornecimento de reagente garantido para os casos em que o plano de contingência for utilizado por desabastecimento de reagente.

8.6. Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA NOVE - COMPROMISSO DE CONFIDENCIALIDADE

9.1. A CONTRATADA durante a execução do Contrato terá acesso a informações contidas em processos e/ou documentos, ou armazenadas em meio físico, magnético ou eletrônico e/ou outros meios, as quais  devem ser mantidas em caráter sigiloso ou confidencial.

9.2. O compromisso de confidencialidade assumido pela CONTRATADA é extensivo aos seus representantes, prepostos, administradores, consultores, funcionários.

9.3. O compromisso de confidencialidade abrange todas e quaisquer informações assistenciais dos pacientes, resultados de exames, nomes, endereços e informações de serviços da Divisão de Patologia Clínica do HC/Unicamp como: tipos de equipamentos interfaceados, empresas contratadas para atender a demanda assistencial, número de exames realizados e relatórios gerados.

9.4. Entende-se por informação confidencial toda informação contida em qualquer documento ou gravada em qualquer meio físico, magnético ou eletrônico, cuja revelação ou divulgação afete a privacidade, o bem-estar e a segurança de indivíduos, de grupos e da instituição.

CLÁUSULA DEZ - DAS SANÇÕES

10.1. O retardamento da execução do objeto, a falha ou fraude na execução do contrato, o comportamento inidôneo ou cometimento de fraude fiscal, será punida com o impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública do Estado de São Paulo pelo prazo de até 5 (cinco) anos, assim como terá cancelado o seu Registro Cadastral, sem prejuízo da aplicação de multa de até 50% (cinquenta por cento) sobre o valor total da proposta.

10.2. Excetuados motivos de força maior ou caso fortuito, devidamente justificados e comprovados, em caso de não cumprimento das obrigações assumidas ou de infringência de preceitos legais, serão aplicadas à Contratada as seguintes penalidades:

- advertência, sempre que constatadas irregularidades de pouca gravidade para as quais a Contratada tenha diretamente concorrido;

- multa nos termos do subitem 10.2.1;

c) impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 5 (cinco) anos.

OU c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedidasempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.

10.2.1. A Contratada, além das sanções previstas no Capitulo IV, Seção II da Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores, estará sujeita ainda, às seguintes multas, cujo cálculo tomará por base o valor contratual:

a) multa diária em relação aos prazos fixados: 0,1 (zero vírgula um por cento) sobre o valor contratual, por atraso de até 30 (trinta) dias.

b) multa diária: 0,2 (zero vírgula dois por cento), sobre o valor contratual, a partir do 31º (trigésimo primeiro) dias de atraso limitados esses atraso a 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato.

b.1) os atrasos superiores a 60 (sessenta) dias serão considerados como inexecução total ou parcial do contrato, para fins de aplicação de multa, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato, a critério da Contratante.

c) multa pelo descumprimento de cláusula contratual: 2,5% (dois vírgula cinco por cento) sobre o valor contratual da parte executada, em execução ou inexecutada, conforme o caso.

d) multa por desatendimento das determinações da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato: 2,5% (dois vírgula cinco por cento) sobre o valor contratual da parte executada, em execução ou inexecutada, conforme o caso.

e) multa pela inexecução parcial do contrato: até 50% (cinquenta por cento) sobre o valor contratual da parte inexecutada.

f) multa pela inexecução total do contrato: até 50% (cinquenta por cento) sobre o valor contratual.

10.2.1.1. As importâncias relativas às multas serão descontadas do pagamento a que tiver direito a Contratada , respondendo igualmente pelas mesmas a garantia prestada.

10.3. A Contratada estará ainda sujeitas às sanções penais previstas na Seção III, do Capitulo IV, da Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações posteriores.

10.4. A aplicação da penalidade capitulada nos subitens acima é independente e a aplicação de uma não exclui a das demais e não impossibilitará a incidência de outras sanções administrativas previstas nos artigos 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/1993 e na Portaria GR nº 248, de 06/10/1998, publicada no DOE de 07/10/98 e disponível no endereço eletrônico: http://www.pg.unicamp.br/mostra_norma.php?id_norma=798.

10.5. As penalidades previstas neste item têm caráter administrativo e sua aplicação não exime a contratada da reparação de eventuais perdas e danos que acarretar à Contratante.

10.6. A falta de cumprimento das obrigações assumidas ou a incidência do comportamento descrito no artigo 78 da Lei Federal n.º 8.666/1993 ensejarão a rescisão unilateral do instrumento contratual, independentemente de interpelação judicial, sendo aplicáveis, ainda, as disposições contidas nos artigos 79 e 80 da mesma legislação.

10.7. Na aplicação de penalidades e na rescisão unilateral do contrato deverá ser observado o direito à ampla defesa e ao contraditório.

### CLÁUSULA ONZE – DA RESCISÃO

11.1. O presente contrato poderá ser rescindido caso venha a ocorrer qualquer um dos motivos elencados no artigo 78 e na forma do artigo 79 da Lei federal n° 8666/93.

11.2. A Contratada reconhece, desde já, os direitos da Contratante na ocorrência da rescisão administrativa prevista no artigo 77 da Lei federal nº 8.666/93.

### CLÁUSULA DOZE – DO FORO

12.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Campinas, Estado de São Paulo, para dirimir as dúvidas ou controvérsias do contrato que não puderem ser resolvidas administrativamente pelas partes.

E, por estarem, assim as partes justas e contratadas assinam o presente contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e único efeito, na presença das testemunhas abaixo.

Campinas,

CONTRATANTE:		   _________________________________________

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

### CONTRATADA:		________________________________________

EMPRESA

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO

### CONTRATO N°

PROCESSO Nº 15P-06312/2019

ANEXO I

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO

LOCAÇÃO DE 3 (TRÊS) ANALISADORES HEMATOLÓGICOS TOTALMENTE AUTOMATIZADOS E DE 1 (UM) SISTEMA AUTOMATIZADO DIGITAL DE AVALIAÇÃO DE MORFOLOGIA CELULAR

LOTE 1

ITEM 1- Dois (2) analisadores hematológicos para a realização mensal (período de 30 dias) de 19.200 hemogramas completos, 200 análises de líquidos cavitários e 200 contagens de reticulócitos, com as seguintes especificações mínimas:

# Parâmetros fornecidos: números globais de leucócitos, eritrócitos, eritroblastos e plaquetas, concentração total de hemoglobina e hematócrito.

  - Índices hematimétricos: VCM, HCM, CHCM e RDW.

  - Ìndices Plaquetários: VPM, PDW, IPF.

  - Contagem diferencial de leucócitos em percentuais e em números absolutos: neutrófilos, linfócitos, eosinófilos, basófilos, monócitos.

  - Contagem de reticulócitos: em percentuais e em números absolutos, com as frações de imaturidade.

  - Contagem de leucócitos imaturos: em percentuais e em números absolutos.

- Alarmes emitidos

  - Leucócitos: presença de células imaturas, linfócitos atípicos, imaturidade de granulócitos.

  - Série vermelha: alarmes morfológicos, presença de eritroblastos.

  - Série plaquetária: presença de grumos de plaquetas, macroplaquetas.

- Contagens

  - Contagem de reticulócitos totalmente automatizada, sem necessidade de diluição prévia. Identificação, contagem e separação de acordo com o grau de imaturidade, através de citometria de fluxo e fluorescência.

  - Contagem de eritroblastos em percentuais e em números absolutos, com subsequente correção automática do número total de leucócitos.

  - Identificação e contagem óptica ou por impedância digital de plaquetas.

- Características gerais

  - Capacidade de inserção, no módulo fechado, de todos os tipos de tubos de hemograma disponíveis no mercado (tamanhos e dimensões, inclusive microtubos).

  - Trabalho com tubos abertos e fechados (vácuo).

  - Leitura e identificação das amostras por código de barras e/ou código de barras bidimensional.

4.4. Homogeneização e pipetagem automáticas das amostras.

4.5. Inserção de amostras de urgência sem interrupção do processamento das demais amostras da rotina de hemogramas, tanto em módulo aberto, quanto fechado.

4.6.  Velocidade mínima: 100 amostras para hemograma completo/hora.

4.7.  Voltagem: 220 volts

4.8. Armazenamento mínimo de 10.000 resultados, com extração de dados para cópia de segurança e com saída para outra plataforma compatível com sistema “Windows”.

4.9. Confecção e coloração de esfregaços sanguíneos em lâminas em sistema integrado que indique automaticamente, sem contato manual do operador, a realização dos esfregaços das amostras alteradas.

4.10. Acessórios obrigatórios: “No-break” compatível com o consumo de energia do equipamento, Impressora.

4.11. Manutenções diárias, semanais, mensais: Após deflagradas, não deverão ser dependentes de operador e não exceder a 30 minutos.

5.   Sistema automatizado de confecção e coloração de esfregaços sanguíneos em lâminas:

5.1. Equipamento totalmente automatizado para confecção e coloração de esfregaços sanguíneos em lâminas, cujas etapas, procedimentos e protocolos possam ser configurados pelo operador.

5.2.  Funcionamento totalmente automatizado, integrado ao analisador, com capacidade para operar de maneira independente do analisador automatizado de células.

5.3. Aspiração automática de amostras em sistema fechado para tubos e microtubos.

5.4.  Utilização de diferentes corantes e protocolos de coloração.

5.5. Leitura e identificação das amostras por código de barras simples ou bidimensional.

5.6.   Impressão automática da identificação nas lâminas, com código de barras do tubo primário e/ou código de barras bidimensional, que possibilite o reconhecimento das mesmas para avaliação da morfologia celular pelo sistema automatizado digital.

5.7. Inserção de amostras de urgência sem interrupção do processamento da rotina em andamento, tanto no módulo aberto, quanto no módulo fechado.

5.8.  Manutenções diárias, semanais, mensais: Após deflagradas, não deverão ser dependentes de operador e não exceder a 30 minutos cada.

ITEM 2 - 1 (um) sistema automatizado digital de avaliação de morfologia celular para hemogramas completos, com funcionamento integrado ao sistema de confecção e coloração dos esfregaços sanguíneos, mas que também possa funcionar de maneira independente dele quando necessário.

1.  Sistema: Sistema composto por unidade óptica constituída por uma câmara, um microscópio e um sistema de computador com software de obtenção e classificação de imagens licenciado para operação em duas estações de trabalho independentes. Este sistema tem como função a localização, pré-classificação, apresentação automática de imagens, armazenamento e transmissão de imagens das células brancas e vermelhas do sangue contidas em um esfregaço sanguíneo.

2. Pré-classificação das seguintes classes de leucócitos: neutrófilos bastonetes, neutrófilos segmentados, linfócitos, monócitos, eosinófilos, basófilos, células blásticas, promielócitos, mielócitos, metamielócitos, plasmócitos, linfócitos variantes e células não identificadas.

3. Pré-classificação de outros tipos celulares e demais achados: eritroblastos, restos celulares, plaquetas gigantes, grumos de plaquetas, artefatos.

4. Que permita reclassificar as células/achados pré-identificados.

5. Que permita variar o número de células contadas por esfregaço, a critério do operador.

6. Pré-caracterização dos eritrócitos: policromatofilia, macrocitose, microcitose, anisocitose, poiquilocitose.

7. Plaquetas – estimativa visual por imagem.

8. Dispensa automática de óleo no esfregaço.

9. Velocidade: igual ou superior a 30 lâminas/hora para análise completa das séries branca, vermelha e plaquetária.

10. Armazenamento mínimo: imagens de 4.000 lâminas.

11. Insumos: óleo de imersão, lâmpadas, etiquetas e lenços de papel para limpeza das objetivas.

12. Interfaceamento bidirecional: liberação do diferencial de leucócitos no sistema de informática laboratorial.

13. Acessórios Obrigatórios:

13.1 "No-Break" compatível com o consumo de energia do equipamento.

13.2 Tela, CPU, mouse, impressora (periféricos necessários ao funcionamento do sistema).

INTERFACEAMENTO

- O licitante deverá fornecer juntamente com os equipamentos locados um sistema de transmissão de dados bidirecional (Interfaceamento), com capacidade de recepção e transmissão de dados de acordo com as especificações do Laboratório e do Sistema de Informática do Hospital de Clínicas.

- A empresa CONTRATADA deverá fornecer os equipamentos de informática e software licenciados necessários para atender a rotina do equipamento.

- Os computadores e impressoras necessários para a manutenção de todo o sistema lógico deverão ser fornecidos pela empresa contratada, incluindo os insumos necessários ao funcionamento dos mesmos tais como: papel, toner, cartuchos de impressora, etiquetas e outros.

- Caso o Sistema de Informática do Hospital de Clínicas seja substituído, a empresa contratada deverá realizar as correções e adequações necessárias para garantir o interfaceamento, sem ônus para o Hospital.

5. Requisitos:

- Sistema de gerenciamento de amostras e produção, devendo gerenciar toda a fase de processamento da amostra, inclusive sua rastreabilidade;

- Liberação automática de Laudos;

- Cálculos matemáticos;

- Gerenciamento de Soroteca;

- Controle de qualidade;

- Disponibilização de dados para geração de indicadores;

- Instalação, configuração, manutenção preventiva do Sistema e estações de trabalho;

- Treinamento básico para até duas pessoas de cada seção atendida no uso do aplicativo, funcionalidades e relatórios gerenciais;

- Manutenção corretiva do sistema de acordo com a rotina de trabalho do laboratório

(24x7 para os setores que operam em rotina de emergência, ou segunda a sexta das 7h às 19h para os demais)

6. Detalhamento dos serviços:

a) Apresentar um plano de trabalho detalhado com a solução de integração proposta, com cronograma das atividades de integração, cargas iniciais, parametrizações, customizações, treinamentos, implantação piloto (se for o caso) e operacionalização do sistema de Interfaceamento. Cada atividade do cronograma deverá ter uma descrição sucinta, previsão em horas, responsável e data de início e fim.

b) Serviços de implantação, instalação, configuração e homologação, com treinamento de no mínimo 02 pessoas de cada unidade das áreas atendidas.

c) A empresa CONTRATADA deverá prestar serviço de manutenção e suporte técnico. Será considerado serviço de manutenção e deverão ser implementadas em tempo hábil, quaisquer alterações no sistema devido às novas legislações (determinações legais) e atualizações de software.

d) A empresa CONTRATADA deverá  manter sigilo dos dados e informações confidenciais a que tiverem acesso.

7. Requisitos de segurança:

As informações que serão disponibilizadas para o fornecedor da solução de Interfaceamento são sigilosas. Eventuais “vazamentos de informação” podem trazer expressivos prejuízos financeiros ou à imagem do HC. A CONTRATADA, a partir do momento que tiver posse dessas informações, terá corresponsabilidade plena por quaisquer prejuízos gerados por falhas de segurança em seus processos de trabalho ou ativos de TI. Visando minimizar estes riscos, são exigidos os seguintes itens:

8. Sigilo das informações:

Todas e quaisquer informações relativas à prestação dos serviços, sejam elas explicitamente classificadas como sigilosas ou não, são de uso exclusivo das respectivas partes (HC/UNICAMP e CONTRATADA) e não podem ser utilizadas ou ter facilitado seu uso, em hipótese alguma, sem a prévia e manifesta autorização da parte. Como exemplo citamos informações contidas em: Arquivos de Configuração, Mídias de Backup e/ou removíveis, Dados de Pacientes, Resultados de Exames, Volumes de Atendimento, Volumes de Acesso ao Serviço Etc.

9. Compromisso de Confidencialidade

a) A CONTRATADA deverá manter confidencialidade, firmado através de contrato onde se compromete que em nenhum momento divulgará a terceiros, sem a ciência e o consentimento formal da CONTRATANTE, documentos, dados ou outra informação que tiver sido direta ou indiretamente proporcionada pela CONTRATANTE, antes, durante ou depois da execução do contrato.

b) O compromisso de confidencialidade abrange todos os produtos, atuais e futuros; informações assistenciais, resultados de exames, nomes de pacientes,  endereços  e  outros  dados  afins;

10. Especificação técnica

a. Permitir a integração e troca de dados e informações via interface entre equipamentos distintos, em tempo real.

b. Permitir o envio de comandos e mensagens diretamente a sistemas de controle de esteiras e afins.

c. Possibilidade de configurar regras de entrada dos exames solicitados e também de saída de resultados, com conversões e filtros para cada equipamento;

d. Permitir trabalhar com diferentes códigos de reagentes de forma automática para cada equipamento;

e. Correlação de exames e resultados;

f. Gerenciamento da comunicação com os equipamentos de forma individual.

g. Dados estatísticos da comunicação com cada um dos equipamentos;

h. Acesso ao gerenciamento da comunicação com os equipamentos controlados por senha;

i. Permitir a visualização remota do estado da comunicação com os equipamentos.

j. Rastreabilidade dos dados enviados e recebidos por equipamento.

k. Software de integração e Interfaceamento totalmente compatível com os sistemas  AGHUse. O Sistema deverá utilizar todos os dados disponíveis no protocolo de integração com o AGHUse , tanto na recepção das informações do AGHUse quanto no envio dos dados para o AGHUse. Assim como respeitar a lógica de comunicação prevista para esta integração, a qual deverá ser, obrigatoriamente, via banco de dados PostGreSQL, não sendo permitida a utilização de arquivos (troca de arquivos) na referida integração.

l. Gerenciamento de bases de dados múltiplas (base de teste e base de produção)

m. Possibilidade de trabalhar com grupos de equipamentos (exames podem ser executados em qualquer equipamento do grupo, sem necessidade de reprogramação)

11. Funcionalidades do Sistema

11.1. Autonomia administrativa do HC;

- Sistema de gerenciamento de amostras:

- Tela que permita a validação e liberação manual de resultados;

- Tela para acompanhar a comunicação recebida dos equipamentos;

- Tela para acompanhar a comunicação com o sistema de gestão do HC;

- Tela para rastreabilidade dos exames

- Tela para rastreabilidade de alterações na configuração dos cadastros (quem, quando e o que foi criado/alterado);

11.2. Cadastros de apoio:

- Equipamentos;

- Driver;

- Campo laudo codificados;

- Bloqueio de parâmetros;

- código de Interfaceamento;

- Conservantes/anticoagulantes;

- Destinos;

- Etiquetas;

- Exames;

- Flags;

- Gráficos;

- Grupos de drives;

- Impressoras;

- Interface/driver;

- Laboratório externo;

- Marcadores;

- Materiais;

- Origens;

- Usuários

11.3. Usuários identificados por senha

- Permissões de acesso e operação do sistema por usuário de forma a contemplar os setores aos quais pertence;

- Permissões de usuário por setor:

- Solicitar novos exames

- Enviar carga manual para equipamentos

- Digitar ou alterar resultados

- Liberar resultados

- Liberar resultados fora dos parâmetros de normalidade

- Alterar status da amostra

- Excluir solicitações de exame

- Solicitar repetição de exame

- Solicitar confirmação de liberação de exame

- Solicitar confirmação de liberação de exame fora dos parâmetros de normalidade;

- Racks;

- Setores;

- Sitio anatômicos;

- Unidades;

- Unidades de medidas;

- Variáveis de formulas;

- Recipientes.

11.4. Assistentes:

- Cadastro de exame: criar cadastros novos de exames baseado em outro existente, automaticamente;

- Criação de flags;

- Importação de exames.

11.5. Relatórios de exames :

1)  Exames realizados:

- Por situação: solicitado, liberados, validação, triados, carregados;

- Ordenação;

- Por exame e unidade executora;

- Por marcadores;

- Por período;

- Outras opções:

- Possibilitar agrupar itens;

- Exibir contador;

- Possibilitar exibição somente de itens com resultados;

- Possibilitar especificar número de itens por página;

- Possibilitar filtrar por condição (exemplo: intervalo de valor do resultado).

2) Filtros para listas de trabalho por:

- Data e hora (data de solicitação, data de resultado ou data de liberação)

- Equipamento

- Grupo de equipamento

- Exames urgentes (definidos no momento da solicitação do exame)

- Setor

- Parâmetros de normalidade da amostra (faixas de referência)

- Situação de Delta Check

- Marcadores configuráveis (tags)

- Alarmes e flags dos equipamentos

3) Interfaceamento,  permitir filtrar por:

- Equipamento;

- Período;

- Exames;

- Unidade executora;

4) Pesquisa pelas seguintes informações completas ou parciais: código da amostra, profissional que solicitou o exame, profissional que liberou o exame, local, sala, origem, número interno, solicitação, código do paciente, sexo, nome do paciente, prontuário

5) Possibilidade de o próprio laboratório predefinir textos para observações e comentários sobre cada paciente.

6) Possuir campo indicativo para dados clínicos e uso de medicamentos;

7) Possuir campo indicativo de urgência;

8) Possibilidade de fazer todo o processo de cadastro e operação, opcionalmente, sem o mouse usando apenas o teclado;

9) Criação de listas de trabalho a partir da leitura de código de barras

10) Capacidade de trabalhar com o número do prontuário da instituição.

11) Alterar o critério de ordenação de exibição das listas de trabalho

12) Escolha das informações que são exibidas na lista de trabalho, por usuário

13) Verificação de forma ágil dos exames pendentes de acordo com os filtros já informados

14) Identificação visual (cores ou ícones) do estado dos exames dentro do sistema

15)Identificação visual de exames normais ou fora dos parâmetros de normalidade (faixas de referência)

16) Identificação visual de exames que violaram as regras de variação normal do paciente (delta check)

17) Criação de marcadores (tags) manuais ou automáticos baseados em informações do paciente, amostra ou exames.

18) Visualização de flags e alarmes vindos dos equipamentos

19) Visualização dos dados brutos (sem tratamento de formatação) vindos dos equipamentos

20) O sistema deve permitir a criação de relatórios no próprio sistema, sem a necessidade de alterar o aplicativo. Os relatórios deverão ser configuráveis de acordo com filtros;

21) Relatórios de dados brutos do Interfaceamento

22) Solicitação de repetição de exames manual ou automaticamente, permitindo a alteração de diluição

23) Adição de dados adicionais à amostra ou exame

24) Alteração ou complemento de informações do paciente ou amostra antes do envio das mesmas ao equipamento

25) Reenvio, em caso de falhas, das informações tanto para os equipamentos como para o sistema principal

26) Configuração da data de execução do exame (exames não diários)

27) Visualização do histórico do paciente, de todos os exames realizados em determinado período

28) Indicação de eventos de Delta Check no histórico do paciente, indicando pontos com variação anormal.

29) Rastreabilidade total das amostras desde a entrada no Interfaceamento até a liberação do exame, exibindo todas alterações sofridas dentro do sistema, inclusive de resultados, indicando o usuário que realizou a alteração e a data e hora

30) Formatação de exibição de resultados como números inteiros, decimais, textos, quantidade de casas decimais, arredondamento, unidade de medida, separador de milhar e sinais.

31) Permitir o cadastro de frases pré-definidas, para que possam ser selecionadas através de uma lista ou através de mnemônicos

32) Fórmulas para cálculo dos exames (adição, subtração, multiplicação, divisão, exponencial, raiz, logarítmico), utilizando quaisquer informações do paciente, da amostra ou dos equipamentos

33) Variáveis para fórmulas, que podem ter seu valor facilmente alterado pelo usuário

34) Expressões condicionais para aplicação de fórmulas ou resultados, baseadas nas informações de resultados, da amostra ou do paciente

35) Configuração de liberação automática de exames baseada em: informações do paciente, faixas de referência e no histórico do paciente (delta check)

36) Correlação de resultados entre diferentes exames, até mesmo entre setores distintos

37) Configurações avançadas de Delta Check: período a utilizar, numero de pontos anteriores, variação especificada em valores absolutos ou percentuais.

38) Valores de referência baseado em dados demográficos completos.

39) Bloqueio de liberação de exames baseado em determinada condição ou solicitação da senha do usuário para liberação

40) Configuração de material utilizados para o exame

41) Definição de prazos de entrega de exames

42) Definição de exames dependentes, que quando solicitados, necessitam também da solicitação de demais exames

43) Tela de informação que permita o monitoramento do sistema, informando se houve erro de comunicação com o sistema principal

44) Solicitação manual de exames dependentes

45) Edição de múltiplas amostras com os mesmos resultados, evitando digitação repetida de valores iguais.

46) Visualização e impressão de laudo.

47) Possibilidade de importação de cadastro de exames através de arquivos de texto.

12.  Possuir software de controle de qualidade integrado ao Interfaceamento com as seguintes características básicas:

a)  Possuir capacidade de trabalhar com resultados de controle interfaceados ou manuais.

b)  Validação automática dos resultados de controle baseados em regras de Westgard configuráveis e com aplicação intra e inter-nível.

c)  Capacidade de bloqueio automático de analitos e/ou sistemas analíticos.

d)Trabalhar com gráficos Levey-Jennings e com a visualização dos resultados de diferentes níveis e lotes de forma conjunta ou separada.

e) Possuir diferentes formas de trabalho para indicadores estatísticos, tais como valores de bula, laboratório, com base em um determinado período, entre outros.

f) Gerenciar históricos e rastreabilidade completa de todas as ações e procedimentos.

g) Permitir relatórios com valores estatísticos e comparações de diversos parâmetros com seleção de período.

h) Controle de permissões e funcionalidades por usuário.

13. Sistema contador manual de células integrado à interface com as seguintes características básicas:

a) Base de dados integrada ao sistema de Interfaceamento.

b) Configuração de permissões de usuário específicas para realização de contagem manual.

c) Liberação automática por faixas de referência, delta check e informações do paciente de forma semelhante ao GestAm.

d) Lista de trabalho com filtros por: data/hora, situação do exame, setor, prioridade, marcadores, equipamentos, faixas de normalidade, situação de Delta Check.

e) Pesquisa de solicitações por quaisquer campos da lista: amostra, paciente, exame, número interno, origem.

f) Indicação visual na lista de trabalho de solicitações fora das faixas de normalidade (alterados e absurdos), com Delta Check violado e urgentes.

g) Possibilidade de configuração de cores e caracteres de indicação de faixas de normalidade para cada usuário.

h) Possibilidade de configuração de faixas etárias para indicação visual.

i) Cadastro de marcadores (“tags”) para filtragem de amostras.

j) Layout configurável para a tela de visualização de resultados.

k) Contagem diferencial de células com cálculo automático de valores absolutos e percentuais.

l) Configuração dos tipos de células

m) Configuração de teclas de contagem para cada célula, geral ou por usuário

n) Configuração do total de células a serem contadas

o) Possibilidade de definir célula com desconto automático do total absoluto.

p) Possibilidade de fazer composição de células para desconto automático.

q) Contagem de células a partir do diferencial do equipamento.

r) Edição direta do número de células.

s) Visualização lado a lado dos diferenciais do equipamento e manual.

t) Realizar múltiplas contagens manuais sobre o mesmo diferencial automático

u) Validação completa do diferencial do equipamento, com relação a total absoluto e percentual, com possibilidade de bloqueio de liberação em caso de erro.

  - Possibilidade de enviar ao laudo os valores absolutos, percentuais e número de células contadas

  - Cadastro de frases pré-definidas para observações

  - Ativação automática de observações baseada em resultados e flags do equipamento.

  - Visualização e edição de parâmetros que não fazem parte do diferencial

  - Exibição de flags e alarmes do equipamento

  - Exibição de gráficos de histograma e dispersão dos equipamentos de hematologia do mercado.

  - Visualização e impressão de laudo

  - Impressão de relatório da amostra, com resultados interfaceados e manuais, flags e gráficos

  - Visualização de histórico de resultados e observações anteriores do paciente, com gráfico de evolução por parâmetro.

  - Indicação de eventos de Delta Check no histórico do paciente, indicando pontos com variação anormal.

  - Visualização de informações clínicas da amostra com anotações do sistema externo.

  - Possibilidade de anotações de texto livre na amostra

14.  Disponibilizar, de forma integrada ao sistema de interface, um sistema de monitoramento de exames urgentes, com as seguintes características:

  - Visualização dos próximos exames a serem liberados, por ordem cronológica de tempo restante.

  - Filtro por setor, equipamento, exame e urgência.

  - Definição de informações do paciente, amostra e solicitação que serão exibidos na lista.

  - Definição de tempos de entrega distintos para exames normais e urgentes, em cada exame.

  - Configuração da janela de tempo em que exames são exibidos.

  - Definição de alerta especial para os exames mais próximos à hora de entrega.

  - Configuração de tempo de paginação da tela

  - Configuração do tamanho da fonte

  - Possibilidade de exibir exames individualmente ou agrupados por amostra

15.  Sistema de Soroteca que permite o controle e gerenciamento da armazenagem de amostras.

a. Possibilita o gerenciamento dos locais de armazenagem em Unidades de armazenamento,

b. Níveis e Estantes. Com apresentação visual das unidades de armazenamento e das amostras, bem como o gerenciamento gráfico das amostras.

c. Que possua total rastreabilidade com exibição do histórico completo da movimentação das amostras.

d.  Integração total com as informações de pacientes e amostras o módulo de

Interfaceamento

e. Funcionalidade de sugestões de amostras a serem descartadas e relatórios de entradas e saídas. Principais características:

    - Base de dados integrada ao sistema de Interfaceamento com busca automática de dados do paciente e materiais de análise.

    - Pesquisa de amostra por código, número interno, código do paciente, nome do paciente ou prontuário.

    - Possibilidade de cadastro manual de amostras novas com informações de paciente/material.

    - Gerenciamento de amostras por Armazenamento/Nível/Estante.

    - Configuração do tamanho de cada armazenamento: número de níveis, linhas e colunas

    - Configuração do tamanho de cada estante: número de linhas e colunas

    - Visualização gráfica da estrutura de armazenamento em todos os níveis.

    - Armazenamento rápido de amostra com geração automática de posição

    - Controle sobre o modo de geração automática de posicionamento com ordem por linha ou coluna e dois modos: Seqüencial ou Primeira posição vazia.

    - Possibilidade de nomear posição com letras ou algarismos.

    - Geração de etiquetas com código de barra para estante (rack)

    - Ferramenta de desenho para layout de etiquetas

    - Possibilidade de descarte de amostras em lote

    - Possibilidade de mover amostras em lote para outra estante/armazenamento

    - Rastreabilidade completa da movimentação da amostra com usuário executor

    - Cadastro de validade por material de análise com alerta visual de amostras vencidas

    - Relatório de Entrada/Saída de Amostras com informações de posicionamento e usuário executor

16.  Configurações:

- Ordenação do histórico do paciente;

- Estipular o critério para filtrar o histórico;

- Exibir ou não, e o número de resultado a serem exibidos ao lado do resultado atual.

- Configurar o tempo de expiração da sessão do usuário.

17 - QUANTIDADE DE CONSUMO MENSAL DE REAGENTES

LOTE 1 - Item 1: realização de 19.200 hemogramas/30 dias, 200 reticulócitos/30 dias e 200 líquidos cavitários/30 dias.

17.1. QUANTIDADE DE REAGENTES PARA TESTE

LOTE 1 - Item 1: Fornecimento de todos os reagentes, insumos e acessórios para realização de 1000 hemogramas, 200 reticulócitos e 200 líquidos cavitários.

18. Local de entrega: LOTE 1 - Almoxarifado do Hospital de Clínicas da Unicamp, localizado a Avenida Osvaldo Cruz s/nº – Cidade Universitária “Zeferino Vaz”  Barão Geraldo – Campinas/SP – no horário compreendido entre 8:30 às 16:30 horas.

ANEXO VII

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO/CAISM

### CONTRATO N°

PROCESSO Nº 15P-06312/2019

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, entidade autárquica do Governo do Estado de São Paulo, com sede na Cidade Universitária "Zeferino Vaz", Distrito de Barão Geraldo, em Campinas, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF  sob o n.º 46.068.425/0001-33, neste ato legal e estatutariamente representada, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado a EMPRESA, inscrita no CNPJ/MF n°      , com sede à Rua      , CIDADE/ESTADO, CEP, neste ato devidamente representada por seu representante legal, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, tem entre si justo e contratado a Locação de 3 (tres) Analisadores Hematológicos totalmente automatizados e de 01 (um) Sistema Automatizado digital de avaliação de morfologia celular, objeto do Pregão Presencial HC nº_____, Processo 15P-06312/2019 homologado pela autoridade competente/HC em   /  /     que se regerá pelos preceitos da Lei Federal nº 8.666/93 a demais normas aplicáveis à espécie, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA UM - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente é a Locação de 01 (um) Analisador Hematológico totalmente automatizado, para o Laboratório do CAISM, conforme especificação detalhada no Anexo I, no Edital e na proposta.

1.2. A proposta da Contratada, bem como o edital, integram o presente como se parte dele fossem.

CLÁUSULA DOIS – DA VIGÊNCIA

2.1. A vigência do contrato será de 12 (doze) meses contados da data da assinatura, podendo ser prorrogado na forma do inciso II do artigo 57 da Lei Federal 8666/93, mediante justificativa e autorização da autoridade competente,  por meio de termo aditivo e desde que não haja denuncia por  escrito e protocolada com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias do término do período inicial ou do prorrogado.

2.1.1. Para  prorrogação do contrato serão consideradas, além da vantajosidade do preço, comprovada por meio de pesquisa de mercado, a obsolescência dos equipamentos  e da tecnologia utilizada e a avaliação trimestral de que trata o subitem 4.7.

2.2. Havendo atualização tecnológica a Contratada  poderá substituir o equipamento instalado, desde que não acarrete ônus ao HC/UNICAMP.

# CLÁUSULA TRÊS -  DO VALOR E DO ORÇAMENTO

3.1. O valor total do presente contrato é de R$      (número em extenso) para locação de equipamento, despesa que correrá a conta de recursos orçamentários na(s) funcional(is) programática(s) ________, no elemento econômico _______, do orçamento da Universidade.

CLÁUSULA QUATRO - DO PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO E DO TREINAMENTO

4.1. Os equipamentos deverão ser entregues, instalados e aptos para funcionamento  no prazo de 120 (cento e vinte ) dias após assinatura do contrato.

4.2. A entrega dos equipamentos acompanhados da documentação fiscal e da documentação referente ao ano de fabricação, do Lote 2 deverá ser feita no Almoxarifado do CAISM localizado na Rua Alexander Fleming 151, Cidade Universitária no horário das 8:30 as 16:30hs.

4.3. As instalações elétricas necessárias à instalação dos equipamentos serão efetuadas pela Contratante.

4.4. Para o sistema hidráulico a Contratante disponibilizará ponto de água e esgoto, sendo da contratada a responsabilidade pela conexão dos equipamentos com o sistema.

4.5. O desenho, aquisição e instalação de mobiliários e bancadas  necessários  para a instalação de todo e qualquer equipamento, computadores e acessórios, adicionais aos já existentes no laboratório,  serão de responsabilidade da contratada. O mesmo se aplica para demais adequações da área que se fizerem necessárias para instalação do equipamento.

4.6. A operação dos equipamentos será feita pelos funcionários da Contratante, sendo da Contratada a responsabilidade pelo treinamento da equipe técnica da Divisão de Patologia Clínica do Hospital de Clínicas, sem ônus ao contrato.

4.6.1. A Contratada deverá disponibilizar assessores científicos para o treinamento inicial, bem como re-treinamento e reciclagem, sem ônus ao CAISM/Unicamp. Novos funcionários também deverão receber treinamento inicial.

4.6.2. Ao final de cada treinamento a empresa deverá entregar Certificado individual constando carga horária e conteúdo.

4.6.3. Re-treinamentos anuais poderão ser solicitados, sem a implicação de ônus ao HC/Unicamp.

4.7. A avaliação da Contratada, na execução do contrato, será feita pelo responsável técnico, de acordo com os seguintes parâmetros:

4.7.1. Treinamento

INICIAL: Na instalação, se foi de acordo com a proposta (número de pessoas e conteúdo), se houve necessidade de  retreinamento, controle de qualidade.

PERIÓDICO/TÉCNICO-CIENTÍFICO: Se houve treinamento e/ou reciclagem para programação, manutenção, calibração, padronização e controle de qualidade, quando solicitado ou quando a empresa contratada achar necessário.

    - Atendimento da Assistência técnica

PREVENTIVA: Cumprimento das datas e horários programados.

CORRETIVA: Prazo de atendimento; resolubilidade e qualidade.

    - Assessoria Científica:

ATENDIMENTO: capacidade de apresentar resposta mediante solicitação.

CONHECIMENTO: resposta elucidativa

RESOLUBILIDADE: capacidade de entregar soluções diante das demandas apresentadas.

QUALIDADE: capacidade de atingir com excelência os itens anteriormente            citados.

##### CLÁUSULA CINCO - DO PAGAMENTO

5.1. O pagamento será feito mensalmente até o 10º (décimo) dia do mês subseqüente ao de competência, mediante a apresentação dos documentos fiscais competentes (Nota Fiscal, Fatura e Duplicata, sem quitar ou declaração de que não emite tais documentos, com base em dispositivo legal), sendo vedada a colocação da duplicata em cobrança ou sua negociação junto às instituições financeiras (Cláusula não a ordem), ou com outras empresas.

5.1.1. O pagamento será efetuado mediante depósito em conta corrente no Banco do Brasil S/A, Agência xxxxxxxxxx e Conta Corrente nº xxxxxxx sob a titularidade da CONTRATADA.

5.2. É condição à efetivação do pagamento a inexistência de registro da Contratada no CADIN estadual, cuja averiguação será feita pela Contratante, conforme determina o art. 6º da Lei estadual nº 12.799/08.

5.3. Para efeito de contagem do prazo de pagamento será considerada a data da entrega do faturamento mensal desde que não constatada irregularidade na da documentação, caso em que o prazo de pagamento será iniciado a partir da data de sua regularização.

5.4. Eventuais descontos financeiros no pagamento serão feitos proporcionalmente à indisponibilidade do objeto que ora se contrata, sem prejuízo das demais sanções disciplinadas neste Contrato, e poderão ser efetuados a qualquer tempo, independentemente do tempo decorrido.

5.5. Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, não gerando direito a atualização de preço.

CLÁUSULA SEIS  - DO REAJUSTE

6.1. Para o reajustamento dos preços unitários contratados, deverá ser observada a legislação vigente, em especial o Decreto Estadual no. 48.326/2003 de 12/12/2003 e as disposições da Resolução CC 79, de 12/12/2003 e suas alterações posteriores, aplicando-se a seguinte Fórmula:

FÓRMULA DO REAJUSTE DE PREÇOS:

IPC

R = Po . [ (--------) –1 ]

IPCo

ONDE:

R =  parcela de reajuste

Po= Preço Inicial do contrato no mês de referência dos preços ou preço do contrato no mês de aplicação do último reajuste;

IPC/IPCo = Variação do IPC FIPE – Índice de Preço ao Consumidor, ocorrida entre o mês de referência de preços, ou o mês do último reajuste aplicado, e o mês de aplicação do reajuste;

6.1.1. Mês da apresentação da proposta.

CLÁUSULA SETE - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. Responsabilizar-se:

a) pelas despesas de seguro, frete, tributos e outras que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da presente contratação ou no seu transporte;

b) integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente;

c) pelo fornecimento, sem ônus à Contratante, dos acessórios e insumos tais como: toner, fita e papel para impressora, calibradores, controles, tampões, solução de limpeza e todos os materiais que sejam necessários para o funcionamento do equipamento,  que devem ser fornecidos em quantidade suficiente para o número de testes contratados. As quantidades dos acessórios obedecerão ao consumo real constatado pelo laboratório.

c.1.) Semestralmente, serão realizados procedimentos de harmonização dos equipamentos instalados, sendo que a empresa contratada deverá fornecer número de testes suficientes, assim como insumos e acessórios  utilizados, por parâmetro analitico, para a realização dos testes de harmonização, sem ônus ao Caism/Unicamp.

d) As manutenções preventivas e corretivas do sistema, inclusive sistema de fornecimento de água, quando instalado, e no break, deverão ser realizadas pela Contratada, sem qualquer ônus adicional para o Caism/UNICAMP, e as manutenções preventivas deverão seguir cronograma previamente estabelecido pelo Laboratório.

e) Reparação, fornecimento e substituição das partes afetadas pelo uso normal do equipamento, atualização de software e acessórios sem qualquer ônus para o Caism/UNICAMP

f) pelos danos causados a Universidade e/ou terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, na execução do contrato, cujo ressarcimento deverá ser imediato, observada a ampla defesa e o contraditório.

7.2. O chamado de assistência técnica para equipamentos e programas, a ser realizado por e-mail ou telefone, deverá ser atendido no prazo de até 6 (seis) horas contadas do horário do seu recebimento. O chamado poderá ocorrer em período diurno ou noturno, de segunda a domingo, inclusive feriado.

7.3. Quando necessária a presença de um assessor técnico para assistência técnica corretiva de equipamentos e programas, a Contratada deverá atender no prazo máximo de 12 horas, inclusive em sábados, domingos e feriados.

7.3.1.  Caso o equipamento locado ao CAISM/UNICAMP venha a se manter paralisado por constantes defeitos técnicos e/ou defeitos que não tenham sido sanados nos prazos acima estabelecidos, ainda que a rotina laboratorial tenha sido temporariamente reestabelecida por período contínuo inferior a 12 horas, a Contratada deverá substituir o equipamento no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas contadas a partir da primeira solicitação de assistência técnica após a qual a rotina do equipamento foi interrompida para reparo.

7.3.2. O equipamento que substituir o que estiver paralisado deverá ter a mesma capacidade e as mesmas especificações do que for substituído, ou superiores, e atender às necessidades do Serviço a que se destina no CAISM/UNICAMP, mantidas as demais condições do contrato avençado.

7.4. Guardar completo sigilo com relação às informações obtidas no desenvolvimento das atividades, objeto da contratação, sendo vedada sem autorização por escrito, a divulgação de quaisquer dados relativos ao objeto do presente Contrato.

7.5. A contratada deve apresentar o plano de contigência a ser aplicado, sem ônus ao CAISM, quando os serviços de reparo do equipamento ultrapassarem o prazo máximo determinado em contrato e/ou quando houver desabastecimento de reagente. Caso o laboratório opte pela realização de exames em outro serviço, este deverá empregar metodologia equivalente e dispor de certificado de participação em programa de Controle de Qualidade Externo, a contratada ficará responsável pela contratação dos serviços, transporte adequado das amostras e disponibilização dos laudos.

7.5.1. A empresa poderá apresentar como plano de contingência  a instalação de um equipamento de back up, desde que tal equipamento apresente capacidade e especificações que atendam às necessidades do Serviço a que se destina no HC/UNICAMP e tenha fornecimento de reagente garantido para os casos em que o plano de contingência for utilizado por desabastecimento de reagente.

7.6. Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA OITO - DAS SANÇÕES

8.1. Salvo motivos de força maior ou caso fortuito, devidamente justificados e comprovados, o não cumprimento por parte da contratada das obrigações assumidas ou a infringência de preceitos legais, serão aplicadas as seguintes penalidades:

a) advertência, sempre que constatadas irregularidades de pouca gravidade para as quais a Contratada tenha diretamente concorrido;

b) multa nos termos do subitem 8.1.1;

c) impedimento de contratar com a Administração Pública do Estado de São Paulo pelo prazo de até 5 (cinco) anos.

8.1.1. A Contratada, além das sanções previstas no Capítulo IV, Seção II da Lei federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, estará sujeita, ainda, às seguintes multas, cujo cálculo tomará por base o valor contratual:

a)multa de mora  diária em relação aos prazos fixados: 0,1% (zero vírgula um por cento) sobre o valor contratual, por atraso de até 30 (trinta) dias;

b) multa de mora diária: 0,2% (zero vírgula dois por cento) sobre o valor contratual, a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso limitados esses atrasos a 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato;

b.1) Os atrasos superiores a 60 (sessenta) dias serão considerados como inexecução total ou parcial do contrato, para fins de aplicação de multa compensatória de até 50% (cinquenta por cento) sobre o valor total ou parcial do contrato, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato a critério da Unicamp.

c) multa pelo descumprimento de cláusula contratual: até 2,5% (dois vírgula cinco por cento) sobre o valor contratual da parte executada, em execução ou inexecutada, conforme o caso;

d) multa por desatendimento das determinações da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato: até 2,5% (dois vírgula cinco por cento) sobre o valor contratual da parte executada, em execução ou inexecutada, conforme o caso;

e) multa compensatória pela inexecução parcial do contrato: até  50% (cinquenta por cento) sobre o valor contratual da parte inexecutada;

f) multa compensatória pela inexecução total do contrato: até 50% (cinquenta por cento) sobre o valor contratual.

8.2. As importâncias relativas às multas serão descontadas do pagamento a que tiver direito a contratada.

8.3. A Contratada estará, ainda, sujeita às sanções penais previstas na Seção III, do Capítulo IV, da Lei federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.

8.4. A aplicação das penalidades capituladas nos subitens acima é independente e a aplicação de uma não exclui a das demais e não impossibilitará a incidência de outras sanções administrativas contempladas na Lei federal nº 8.666/93 e na Portaria GR nº 248/98, publicada no DOE de 07/10/98 e disponível na Internet no endereço: http://www.pg.unicamp.br/mostra_norma.php?id_norma=798.

8.5. A falta de cumprimento das obrigações assumidas ou a incidência do comportamento descrito no art. 78 da Lei federal nº 8.666/93, ensejará a rescisão unilateral do instrumento contratual, independentemente de interpelação judicial, sendo aplicáveis ainda, as disposições contidas nos artigos 79 e 80 da mesma legislação.

8.6. As penalidades previstas neste item têm caráter administrativo e sua aplicação não exime a Contratada da reparação de eventuais perdas e danos que acarretar à Unicamp.

8.7. Na aplicação de penalidades, bem como na rescisão unilateral do instrumento contratual, deverá ser observado o direito da ampla defesa e do contraditório.

CLAUSULA NOVE – DA RESCISÃO

9.1. O presente contrato poderá ser rescindido caso venha a ocorrer qualquer um dos motivos elencados no artigo 78 e na forma do artigo 79 da Lei federal n° 8666/93.

9.2. A Contratada reconhece, desde já, os direitos da Contratante na ocorrência da rescisão administrativa prevista no artigo 77 da Lei federal nº 8.666/93.

CLAUSULA DEZ – DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Campinas, Estado de São Paulo, para dirimir as dúvidas ou controvérsias deste contrato que não puderem ser resolvidas administrativamente pelas partes.

E, por estarem, assim as partes justas e contratadas assinam o presente contrato em 2 (duas) vias de igual teor e único efeito.

Campinas,

CONTRATANTE:		   _________________________________________

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

### CONTRATADA:		________________________________________

EMPRESA

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO

### CONTRATO N°

PROCESSO Nº 15P-06312/2019

ANEXO I

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO

LOCAÇÃO DE 3 (TRÊS) ANALISADORES HEMATOLÓGICOS TOTALMENTE AUTOMATIZADOS E DE 1 (UM) SISTEMA AUTOMATIZADO DIGITAL DE AVALIAÇÃO DE MORFOLOGIA CELULAR

LOTE 2

ITEM 1 – Um analisador hematológico com as seguintes especificações mínimas para realização de 1500 hemogramas/mês. O equipamento será instalado no laboratório do CAISM:

- Parâmetros fornecidos:

1.1. Contagens globais: leucócitos, eritrócitos, hemoglobina, hematócrito, plaquetas.

1.2.  Índices hematimétricos: VCM, HCM, CHCM, RDW, VPM.

1.3. Contagens diferenciais de leucócitos de 3 partes em porcentagem e número absoluto.

2. Emissão de alarmes:

2.1.  Leucócitos: presença de células imaturas e linfócitos atípicos.

2.3.  Série vermelha: alarmes morfológicos

2.4.  Série plaquetária: presença de grumos de plaquetas.

3. Características gerais:

3.1. Velocidade de 60 amostras/hora

3.2. Identificação de amostras alfanumérica e por código de barras

3.3. Voltagem 220 v

3.4. Programa de controle de qualidade

3.5. Acessórios obrigatórios:

- “No-break” compatível com o consumo de energia do equipamento;

- Impressora

17 - QUANTIDADE DE CONSUMO MENSAL DE REAGENTES

LOTE 2 - Item 1:  realização de 1.500 hemogramas/30 dias

17,1, QUANTIDADE DE REAGENTES PARA TESTE

LOTE 2 - Item 1: Fornecimento de todos os reagentes, insumos e acessórios para realização de 1000 hemogramas.

18. Local de entrega:

.

LOTE 2 - Almoxarifado Seccional do CAISM

Rua: Alexander Fleming, 151 - Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, Distrito de Barão Geraldo, Campinas – SP, CEP 13083-881, no horário compreendido entre 08:30 e 16:30 horas.